Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

- Смидовичского муниципального района

- Еврейской автономной области

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2022                           								№ 83

пос. Николаевка

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 года Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области Николаевское городское поселение

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области Николаевское городское поселение:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 года Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области Николаевское городское поселение.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

городского поселения				    			     Е.Е. Матусевич

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Николаевского городского поселения

от 06.05.2022 № 83

План

мероприятий  по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 года Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

Николаевское городское поселение

| N п/п | Наименование мероприятия, адрес | Ед. изм | Коли- чество | Стоимость мероприятия |  |  | Дата заверше ния работ | Ответ ственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета | Средства предприятия |  |  |
| 1 | Проверка приборов измерения отопления п. Николаевка ул. Строительная дом №1,3,5,7 | усл | 1 | 200 000 | 0,00 | 200 000,00 | июнь 2022 | Сова О.К. |
| 2 | Промывка отопительной системы п. Николаевка ул. Строительная дом №1,3,5,7 | усл | 1 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | август 2022 | Сова О.В. |
| 3 | Ремонт места стыков отопительной системы в подвальном помещении п. Николаевка ул. 60 лет Октября д. 9 | усл | 1 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | апрель-май 2022 | Ким Л.Н. |
| 4 | Устранение мест течи на трубах отопительной системы помещении п. Николаевка ул. 60 лет Октября д. 9 | усл | 1 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | июнь 2022 | Ким Л.Н. |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления помещении п. Николаевка ул. 60 лет Октября д. 9 | усл | 1 | 18400,00 | 0,00 | 18400,00 | август 2022 | Ким Л.Н. |
| 6 | Ремонт/замена дверей тамбурных 1,2,4 подъезд. Ремонт/замена дверей парадных 3 подъезд. Косметический ремонт подъезд № 2. Ремонт крылец. Восстановление освещения на улице. Ремонт инженерных сетей/установка запорной арматуры на стояках. Замена чердачных дверей/люков. п. Николаевка ул. 60 лет Октября д.1 | усл | 7 | 162714,76 | 0,00 | 162 714,76 | март-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 7 | Замена окон в местах общего пользования (5 этаж). Ремонт/замена оконных ограждений. Ремонт отмостки (по предписанию). Восстановление освещения на улице. Ремонт пола тамбура (5 подъезд). п. Николаевка ул. 60 лет Октября д. 5 | усл | 5 | 278933,00 | 0,00 | 278933,00 | июль-сентябрь | Овчинникова Н.В. |
| 8 | Замена окон в местах общего пользования (4 этаж). Ремонт водосточной системы. п. Николаевка ул. 60 лет Октября д. 7 | усл | 2 | 161625,00 | 0,00 | 161625,00 | апрель-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 9 | Ремонт канализационной системы (замена выпуска). Восстановление штукатурки в подъездах. п. Николаевка ул. Дорошенко 1 | усл | 2 | 42474,00 | 0,00 | 42474,00 | март-сентябрь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 10 | Ремонт электроснабжения (установка светодиодных платформ с дд). Косметический ремонт подъезда. Замена чердачного люка. п. Николаевка ул. Дорошенко д. 10 | усл | 3 | 14757,00 | 0,00 | 14757,00 | март-июль 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 11 | Ремонт фасада (цоколя) п. Николаевка ул. Дорошенко 1 | усл | 1 | 40276,00 | 0,00 | 40276,00 | май-июнь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 12 | Установка почтовых ящиков п. Николаевка ул. Дорошенко 4 | усл | 1 | 15849,00 | 0,00 | 15849,00 | апрель-май 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 13 | Замена тамбурной двери. Косметический ремонт подъезда. п. Николаевка ул. Дорошенко | усл | 2 | 16135,00 | 0,00 | 16135,00 | август-сентябрь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 14 | Установка козырька над подъездом. Замена тамбурной двери. п. Николаевка ул. Дорошенко д. 8 | усл | 2 | 14136,00 | 0,00 | 14136,00 | апрель-сентябрь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 15 | Ремонт крыльца. Замена запорной арматуры с/о. Ремонт пола в подъезде. п. Николаевка ул. Комсомольская д. 2 | усл | 3 | 32432,16 | 0,00 | 32432,16 | июнь-июль | Овчинникова Н.В. |
| 16 | Ремонт электроснабжения (установка светодиодных платформ сдд, организация учета) п. Николаевка ул. Комсомольская д. 21 | усл | 1 | 15808,00 | 0,00 | 15808,00 | февраль-март 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 17 | Ремонт тамбура/дверей п. Николаевка ул. Комсомольская 23усл | усл | 1 | 15388,68 | 0,00 | 15388,68 | май-июнь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 18 | Ремонт электроснабжения (организация учета) п. Николаевка ул. Комсомольская 31 | усл | 1 | 21612,00 | 0,00 | 21612,00 | март-апрель 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 19 | Ремонт/замена дверей в подъезде. Ремонт электроснабжения (организация учета). п. Николаевка ул. Комсомольская д. 33 | усл | 2 | 18672,12 | 0,00 | 18672,12 | март-июнь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 20 | Восстановление подъездов (1,2 этаж). Ремонт канализационной системы (замена выпуска). п. Николаевка ул. Комсомольская д. 4 | усл | 2 | 212705,00 | 0,00 | 212705,00 | июнь-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 21 | Текущий ремонт подъезда (1 подъезд). Замена окон. п. Николаевка ул. Комсомольская д.7 | усл | 2 | 42450,00 | 0,00 | 42450,00 | май-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 22 | Косметический ремонт подъезда. Замена чердачного люка. Поверка ОДПУ т/э. Ремонт инженерных сетей. п. Николаевка ул. Комсомольская д.8 | усл | 4 | 12664,00 | 0,00 | 12664,00 | май-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 23 | Поверка ОДПУ т/э. Восстановление отмоски. Ремонт системы отопления. п. Николаевка ул. Комсомольская д. 9 | усл | 3 | 61438,00 | 0,00 | 61438,00 | апрель-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 24 | Замена окна в подъезде. Поверка ОДПУ т/э. Частичный ремонт инженерных сетей/изоляция. п. Николаевка ул. Лазо д. 1 | усл | 3 | 16819,00 | 0,00 | 16819,00 | май-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 25 | Ремонт парадной двери. п. Николаевка ул. Лазо д.40. | усл | 1 | 12035,00 | 0,00 | 12035,00 | май-июнь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 26 | Косметический ремонт подъезда. Частичный ремонт отопления. Поверка ОДПУ т/э. п. Николаевка ул. Линейная д. 11 | усл | 3 | 28700,00 | 0,00 | 28700,00 | май-июнь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 27. | Поверка ОДПУ т/э. Косметический ремонт подъезда. Восстановление вент. Шахт. п. Николаевка ул. Линейная д. 13 | усл | 3 | 28530,00 | 0,00 | 28530,00 | май-сентябрь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 28 | Восстановление отмоски. Восстановление фасада. Косметический ремонт подъезда. п. Николаевка ул. Линейная д. 3 | усл | 3 | 42193,00 | 0,00 | 42193,00 | июнь-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 29 | Поверка ОДПУ т/э. п. Николаевка ул. Линейная д. 5 | усл | 1 | 24952,08 | 0,00 | 24952,08 | июнь-июль 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 30 | Утепление фасада п. Николаевка ул. Линейная д. 7 | усл | 1 | 28343,00 | 0,00 | 28343,00 | март-апрель 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 31 | Поверка ОДПУ т/э. п. Николаевка ул. Линейная д. 9 | усл | 1 | 28653,00 | 0,00 | 28653,00 | март-апрель 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 32 | Ремонт системы отопления. Ремонт крылец. Ремонт/замена парадной дери 2 подъезд. п. Николаевка ул. Матросова д. 30 | усл | 3 | 67688,00 | 0,00 | 67688,00 | март-июль 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 33 | Ремонт крылец. Поверка ОДПУ т/э. Ремонт инженерных сетей/замена участков трубопровода. п. Николаевка ул. Матросова д. 34 | усл | 3 | 68747,96 | 0,00 | 68747,96 | февраль-июль 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 34 | Замена/теплоизоляция дверей 2,4 подъезд. Косметический ремонт подъездов. Реконструкция системы отопления. | усл | 3 | 123903,00 | 0,00 | 123903,00 | июль-сентябрь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 35 | Теплоизоляция парадных дверей. Косметический ремонт подъездов. п. Николаевка ул. Строительная д. 22 | усл. | 2 | 118112,00 | 0,00 | 118112,00 | июнь-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 36 | Ремонт системы водоотведения в подвале. Ремонт фасада. п. Николаевка ул. Строительная 24 | усл | 2 | 154883,00 | 0,00 | 154883,00 | июнь-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 37 | Восстановление дверей. п. Николаевка ул. Октябрьская 26 | усл | 1 | 26157,60 | 0,00 | 26157,60 | август-сентябрь 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 38 | Ремонт электроснабжения (организация учета) п. Николаевка ул. Октябрьская д. 31 | усл | 1 | 14057,00 | 0,00 | 14057,00 | февраль-март 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 39 | Ремонт электроснабжения (организация учета) п. Николаевка ул. Октябрьская д. 33 | усл | 1 | 14031,72 | 0,00 | 14031,72 | апрель-май 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 40 | Организация учета электроэнергии. Ремонт пола в подъезде. п. Николаевка ул. Октябрьская д. 37 | усл | 2 | 14099,00 | 0,00 | 14099,00 | март-август 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 41 | Организация учета электроэнергии. п. Николаевка ул. Октябрьская д. 39 | усл | 1 | 14323,00 | 0,00 | 14323,00 | март-апрель 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 42 | Организация учета электроэнергии. п. Николаевка ул. Октябрьская д. 41 | усл | 1 | 14527,00 | 0,00 | 14527,00 | март-апрель 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 43 | Организация учета электроэнергии. п. Николаевка ул. Октябрьская д. 43 | усл | 1 | 14532,72 | 0,00 | 14532,72 | февраль-март 2022 | Овчинникова Н.В. |
| 44 | Создание кессона для скважины ХБ-514 п. Николаевка ул. Труда 39 | усл | 1 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | июнь 2022 | Сальников С.А. |
| 45 | Замена участка магистрального водовода от ВК (пожарный гидрант) до ВОС с вводом трубопровода в здание ВОС. п. Николаевка ул. Труда 39 | усл | 1 | 114000,00 | 0,00 | 114000,00 | июнь 2022 | Сальников С.А. |
| 46 | Установка резервного кабеля кабеле РУ 6 кв между ячейками и проходными изоляторами. п. Николаевка ул. Труда 39 | усл | 1 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | май 2022 | Дьяченко Ю.А. |
| 47 | Приобретение резервных проходных изоляторов для ВРУ 6 кв, установка концевых муфт. п. Николаевка ул. Труда 39 | усл | 2 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | сентябрь 2022 | Дьяченко Ю.А. |
| 48 | Сезонная очистка приемного отделения КНС №1 п. Николаевка ул. Матросова 32 А | усл | 1 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | июнь-сентябрь 2022 | Салтников С.А. |
| 49 | Приобретение двух дренажных наносов для КНС п. Николаевква | усл | 1 | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | март-сентябрь 2022 | Сальников С.А. |
| 50 | Приобретение резервного насоса тип ЭЦВ для скважины ХБ-514 п. Николаевка | усл | 1 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | января-сентябрь 2022 | Сальников С.А. |
| 51 | Сезонная очистка канализационных колодцев, ремонт п. Николаевка | усл | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | май-август 2022 | Сальников С.А. |
| 52 | Замена участка водовода от магистрали до здания поликлиники. п. Николаевка ул. Больничная 16 | усл | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | июнь2022 | Сальников С.А. |
| 53 | Замена участка водовода от магистрали до Строительной № 10. п. Николаевка ул. Строительная 10 | усл | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | июль 2022 | Сальников С.А. |
| 54 | Замена колец канализационных колодцев. п. Николаевка ул. 60 лет Октября, ул. Комсомольская | усл | 1 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | май-сентябрь 2022 | Сальников С.А. |
| 55 | Замена арматуры на 3-ем осветлители п. Николаевка ул. Труда 39 | усл | 1 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | август 2022 | Сальников С.А. |
| 56 | Ремонт 3-го фильтра п. Николаевка ул. Труда 39 | усл | 1 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | май-сентябрь 2022 | Сальников С.А. |
| 57 | Замена участка теплотрассы от тепловой камеры до дома 24. п. Николаевка ул. Строительная 24 | усл | 1 | 72000,00 | 0,00 | 72000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 58 | Установка контактора для резервного электропитания (ДГ) п. Николаевка ул. 60лет Октября д.3 | усл | 1 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 59 | Установка и обрезка резервного подпиточного насоса. п. Николаевка ул. 60 лет Октября д.3 | усл | 1 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 60 | Приобретение резервного электродвигателя для системы углеподачи. п. Николаевка ул. 60 лет Октября д. 3 | усл | 1 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 61 | Ремонт циркуляционного насоса Д200-36. п. Николаевка ул. 60 лет Октября д.3 | усл | 1 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 63 | Ремонт транспортера ШЗУ-замена прямых секций, ремонт приводной секции. п. Николаевка ул. Строительная д.9А | усл | 1 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 64 | Установка и обвязка резервного подпиточного насоса. п. Николаевка ул. Комсомольская 19 | усл | 1 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 65 | Ремонт секторного питателя первого котла. п. Николаевка ул. 60 лет Октября д.3 | усл | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 66 | Замена участка теплотрассы от основной магистрали больницы до поликлиники. п. Николаевка ул. Больничная | усл | 1 | 65000,00 | 0,00 | 65000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 67 | 67Замена участка теплотрассы от магистрали до Строительной д.10. п. Николаевка ул. Строительная | усл | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 68 | Приобретение резерва двух рабочих колес на котельные Строительная групповая, Поссовет. п. Николаевка | усл | 1 | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |
| 69 | Монтаж газахода котла КВр-1,86 п. Николаевка ул. Строительная д.9 | усл | 1 | 130000,00 | 0,00 | 130000,00 | сентябрь 2022 | Будников С.А. |