Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024											      № 107

п. Николаевка

# О внесении изменений в Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учёта мероприятий по приведению качества питьевой воды в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области  в соответствие с установленными требованиями, утвержденное постановлением администрации городского поселения от 09.01.2024 № 1

В соответствии Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Николаевское городское поселение», администрация городского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области в соответствие с установленными требованиями, утвержденное постановлением администрации городского поселения от 09.01.2024 № 1, следующие изменения:

- подпункт 1.1.2. пункта 1.1. раздела 1 Технического задания исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение» - информационном бюллетене «Исток».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

Николаевского городского поселения	 				Е.Е. Матусевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Николаевского городского поселения

от  09.01.2024 г. № 1

( в ред. постановления от 29.03.2024 № 107)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УЧЁТА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В П.

НИКОЛАЕВКА СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ

ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области в соответствие с установленными требованиями на 2024 – 2026 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание, План мероприятий) разработано на основании:

    - Земельного кодекса Российской Федерации;

    - исключен (в ред. постановления от 29.03.2024 № 107);

    - Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

    - Приказа Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

    - Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

    - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

  - Основная цель разработки и реализации плана мероприятий – выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Перечень целевых показателей составлен на основе протоколов исследования воды на стороне потребителей от 2022 года;

  - Задачи разработки плана мероприятий:

    - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

    - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

    - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до   потребителя.

  - Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности           трубопроводов и улучшения качества воды.

# ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

    - Целевые	индикаторы	–	показатели	качества поставляемых	услуг  водоснабжения.

  - Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

    - по цветности не более 20;

    - по мутности не более 1,5 мг / дм3;

    - по железу не более 0,3 мг / дм3;

    - по аммиаку не более 2,0

    - по марганцу не более 0,1 мг / дм3;

    - по недопущению содержания  бактерий в  питьевой воде.

# СРОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. План мероприятий разрабатывается в течение  трех месяцев после утверждения технического задания.

# РАЗРАБОТЧИК ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Разработчик	плана	мероприятий	–	ООО «Экспресс».

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

  - Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества    питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

  - Согласовать его с  Управлением Роспотребнадзора по  Еврейской автономной области.

  - План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

  - Определить объем финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

  - Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

  - Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

    - проектно-изыскательские работы;

    - приобретение материалов и оборудования;

    - строительно-монтажные работы;

    - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических              характеристик;

    - пусконаладочные работы;

    - проведение регистрации объектов;

    - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на         срок строительства и т.п.).

  - Определить источники финансирования мероприятий.

  - Источниками финансирования могут быть:

    - собственные средства ООО «Экспресс»;

    - финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

    - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

  - Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

  - Выполнить расчет надбавок к тарифам (при необходимости).

  - Обеспечить согласованность разрабатываемого плана мероприятий в рамках различных существующих программ (в том числе Схемы водоснабжения и водоотведения Николаевского городского поселения).

  - Координацию работ по реализации плана мероприятий осуществляет    ООО «Экспресс» и Администрация Николаевского городского поселения.

# СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

  - План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей.

  - План мероприятий должен содержать:

    - цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;

    - анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

    - основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

    - план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

    - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

    - сроки реализации мероприятий плана мероприятий;

    - контроль за выполнением плана мероприятий.

# СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

  - Срок реализации плана мероприятий 2024-2026 годы.

  - В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам и включения плана в инвестиционную программу проект плана мероприятий, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования необходимо согласовать с Департаментом тарифного регулирования Еврейской автономной области.

# ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Николаевского городского поселения или ООО «Экспресс».

  - Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

    - принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

    - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не            чаще одного раза в год.

  - В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Экспресс», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации Николаевское городское поселение, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.